- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 35  по ул. Маяковского   на  2013 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | Круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт мягкой кровли б) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования в) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления г) промывка и опрессовка систем центрального отопления |  | Согласно посту-пивших заявок Согласно посту-пивших заявок 1-ый- 4-ый квартал 2-ой – и – 3ий квартал | плотники плотники Монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 3. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 32 мм б) ремонт и ревизия задвижек отопления в узле управления д.80мм и д.50мм в) замена задвижек д.50 мм в подвале дома. г) замена участков стояков отопления д.20 мм и д.15 мм в подвале дома на резьбах д) замена вентилей д.15 мм и д.20 мм на чердаке дома для стравливания воздуха из системы отопления. | 20м 10 шт. 2 шт. 10 участ 15 шт. | 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 4. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  |  | Служба ВДПО |
| 5. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) выкашивание зеленой зоны дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования е) привоз песка ж) уборка дворовой территории от снега з) ликвидация скользкости и) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек |  | по мере необходимости 3 –ий квартал 2-ой, 3-ий квар. 3-ий квартал 2-ой квартал По мере необхо-димости По мере необходимости По мере необхо-димости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие плотники маляра дворник дворник плотник |
| 6. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 7. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | 1-ый квартал | Инженер |
| 8 | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | мастер |