- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 5 по ул. Садовая  на  2013 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | ежемесячно | Круглосуточно АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт шиферной кровли б/замена конька г) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования д) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления е) ремонт цоколя ж/Замена ввода водопровода Ремонт подъездов з) промывка и опрессовке систем центрального отопления о) произвести ремонт вытяжных труб | 2,2кв.м . 12п/м 1,04 кв.м. 4м2 10м 3шт . 1шт | 2-3квартал 2,3 квартал 2-3квартал 2квартал 2,3квартал 2-3квартал 2-3квартал | плотники плотники Плотник Монтажники теплослужбы Штукатуры. Монтажники сто маляры монтажники теплослужбы Каменщики |
| 3. | Ремонт пола в 3 подъезде после замены ввода водопровода. | 2м2 |  | плотник |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 50 мм д) ревизия задвижек д 80 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков | 10 п/м 2 шт. |  | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | 2,квартал | Служба ВДПО |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) скашивание дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника д) окраска дворового оборудования л) уборка дворовой территории от снега м) ликвидация скользкости |  | По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости 2-кварт. По мере необходимости По мере необходимости | дворник Подсобные рабочие Подсобные рабочие маляры дворник дворник |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  |  | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  |  | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2раза в год. | Мастер |