- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме  по ул.  Школьная д12  2013 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | Круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а ) частичный ремонт шиферной кровли ) произвести ремонт конька в ) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования г) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления д) промывка и опрессовке систем центрального отопления е) изоляция труб отопления верхнего розлива на чердаке | 10 кв.м. 4кварт. . | По мере поступления заявок 2,3квартал по мере поступления заявок 2,3квартал 2,3 квартал 2,3 квартал | плотник плотник плотник монтажники теплослужбы Монтажники теплослужбы Монтажники теплослужбы |
| 3. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а ) водопроводных труб д25мм б) замена подводок к батареям д.20 мм в) ревизия задвижек д 50 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков г) замена задвижек д50мм д) установить шаровые краны на стояки отопления д 20мм на чердаке дома | 16кв.м. 2шт. 2шт. | 2 квартал По мере поступления заявок 3квартал 2,3 квартал 2,3квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 4. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | 3квартал | Служба ВДПО |
| 5. 6. 7. 8. | а) уборка мусора с газона б) скашивание дворовой территории в) ликвидация скользкости г) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек д) привоз песка оказание услуг паспортной службы Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией Проведение технических осмотров | . | по мере необходимости по мере необходимости по мере необходимости 3квартал постоянно ежеквартально 2 раза в год | дворник Подсобные рабочие Подсобные рабочие плотник паспортисты инженер мастер |