- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме  по ул.   Первомайская д 5 на  2014 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а ) частичный ремонт шиферной кровли б) произвести ремонт конька в) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования г) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления д) промывка и опрессовка систем центрального отопления е) произвести ремонт вытяжных труб ё) произвести ремонт козырьков | 10кв.м. 4 кварт. . 2шт. 1шт | По мере поступления заявок 3квартал По мере поступления заявок 2-3.квартал 2-3квартал 2,3 квартал 2,3квартал | плотник плотник плотник монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы каменщики плотники |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а ) водопроводных труб д25мм б) замена подводок к батареям д.20 мм в) установить шаровые краны на стояки отопления д 20 мм на чердаке дома г) ревизия задвижек д 80 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков д) установить сливные вентиля в узле управления | 20 м 1шт. 1 шт. | 2 квартал По мере поступления заявок 3квартал 2,3квартал 2,3 квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | 3квартал | Служба ВДПО |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) скашивание дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г ) окраска дворового оборудования г ) привоз песка ж) уборка дворовой территории от снега з) ликвидация скользкости и) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | . | По мере поступления заявок по мере необходимости по мере необходимости 3квартал 2 квартал 1-4 квартал 1-4 квартал По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие маляры подсобные рабочие дворник дворник плотники |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | Ежеквартально | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | Мастер |