- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 1  по ул  Шахтерская   на 2014год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | ежемесячно | Круглосуточно АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт металлической кровли г) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования д) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления з) промывка и опрессовке систем центрального отопления о) произвести ремонт вытяжных труб | 18кв.м . 1,04 кв.м. 2шт | 2,3квартал 4квартал 2,3квартал 2,3 кв 2,3кв | жестянщик плотник Монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы каменщики |
| 3. |  | . |  |  |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 32 мм б) ремонт труб отопления в подвале д 76 мм г) установить шаровые краны на стояки отопления д 20 мм на чердаке дома д) ревизия задвижек д 80 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков | 16п/м . 2шт | По заявкам 2,3квартал | монтажники с.т.о Монтажники теплослужбы. |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | 2квартал | Служба ВДПО |
|  | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) скашивание дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования е) ремонт бельевых площадок ж) установка лавочек л) уборка дворовой территории от снега м) ликвидация скользкости н) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | 1шт | По мере Необходимости По мере необходимости 2-кварт. 2-кварт. 2квартал По мере необходимости По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие плотники маляры плотник дворник дворник плотник |
| Паспортисты | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | паспортистки |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  |  | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2раза в год | Мастер |