- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 37  по ул. Маяковского  на  2015 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки Исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт мягкой кровли б) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования в) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления г) промывка и опрессовка системы центрального отопления д) произвести косметический ремонт подъезда е) произвести ремонт наружных стен и швов | . 2,3-ий под-ды 30м/п . | Согласно посту-пивших заявок Согласно посту-пивших заявок 1-ый,4-ый квар. 2-ой,3-ий квартал 2-ой,3-ий кварт. 3-ий квартал | плотники плотник монтажники теплослужбы Монтажники теплослужбы маляры штукатур |
| 3 | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 32 мм б) ремонт и ревизия задвижек отопления д.50 мм и д.80 мм в узле управления. в) замена задвижек д.50 мм на системе горячего водоснабжения г)замена стальных труб д.25 мм д.10 мм на горячем водоснабжении. д) замена вентилей д.25 мм д.20 мм д.15 мм в подвале дома на горячем водоснабжении. ж) замена кранов Маевского для стравливания воздуха на чердаке дома для стравливания воздуха. е) врезка вентилей д.20 мм д.15 мм на подаче и обратке в подвале дома на отоплении. ж) замена задвижки д.80 мм на системе отопления д.50 мм з) замена стальных труб на системе отопления д.40мм д.32 мм д.25 мм д.20мм д.15 мм | 20м/п 10 шт. 1 шт. 10 м 10 м 4 шт. 6 шт. 5 шт. 8 шт. 3 шт. 5 шт. 1 шт. 1 шт. 5 м 6м 5 м 8 м 10 м | 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 2-ой квартал 3-ий квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажник теплослужбы |
| 4 | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  |  | Служба ВДПО |
|  | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) выкашивание зеленой зоны дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования е) установка и ремонт бумов на бельевых площадок ж) установка лавочек з) привоз песка и) уборка дворовой территории от снега к) ликвидация скользкости л) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | 1шт. 3-шт. | по мере необходимости по мере необходимости 3-ий квартал 2-ой квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 2-ой квартал По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие плотники маляра плотники плотник дворник дворник плотники |
| 6 | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 7. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | 1-ый квартал | Инженер |
| 8. | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | Мастер |