- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 33 по ул. Маяковского  на  2017 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт мягкой кровли б) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования в) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления г) промывка и опрессовка систем центрального отопления д) произвести ремонт козырьков | . 2-ой и 3ий под | Согласно посту-пивших заявок Согласно посту-пивших заявок 1-ый – 4-ый кв. 2-ой и 3-ий квартал 2-ой квартал | плотники плотник Монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы плотники, жестянщик |
| 3. | Ремонт входных ступеней |  |  | каменщик |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 32 мм б) замена стальных труб на системе отопления д. 20 мм д.15 мм в) замена задвижки д.80 мм в узле управления отоплением д.50мм г) замена бронзовых вентилей на системе отопления д.20 мм д.15 мм д) ремонт и ревизия задвижек д 80 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков | 20м/п 16 м 15 м 3 шт. 3 шт. 4 шт. | 4-ый квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | Согласно договора | Служба ВДПО |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) выкашивание зеленой зоны дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования е) установка лавочек ж) привоз песка з) уборка дворовой территории от снега и) ликвидация скользкости к) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | 2 шт. | по мере необходимости по мере необходимости 2-ой квартал 3-ий квартал 3 квартал 2-ой квартал По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие плотники маляры плотник дворник дворник плотники |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | 1-ый квартал | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | Мастер |