- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 11 по улице  Садовой  на  2018год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | ежемесячно | Круглосуточно АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а/Частичный ремонт шиферной кровли б/ Замена конька д) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления е) ремонт цоколя Ремонт подъезда з) промывка и опрессовке систем центрального отопления о) произвести ремонт вытяжных труб | . . 6кв.м | 2,3квартал 2,3квартал 2,3квартал 2,3квартал 2,3квартал | плотники плотники Монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы каменщики |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 20мм ) д) ревизия задвижек д 50 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков | . . | 1-4квартал 2,3квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | Согласно договора | Служба ВДПО |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) скашивание дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования ж) установка лавочек л) уборка дворовой территории от снега м) ликвидация скользкости |  | По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости 2-кварт. По мере необходимости По мере необходимости | Подсобные рабочие Подсобные рабочие Подсобные рабочие маляры подсобные рабочие подсобные рабочие |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  |  | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  |  | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2раза в год. | Мастер |