- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 4 по улице Шахтерской  на 2018год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | ежемесячно | Круглосуточно АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт шиферной кровли б) произвести ремонт конька г) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования д) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления е) Замена вентиля на трубе отопления д 1,/2 ж) ремонт входных дверей з) промывка и опрессовке систем центрального отопления о) произвести ремонт вытяжных труб | 4,4кв.м 12п/м. 1шт | 2,3квартал 2,3квартал 2,3квартал 2,3квартал 2,3квартал 2,3квартал | плотники Плотник плотник монтажники теплослужбы « монтажники теплослужбы каменщики |
| 3. |  | . |  |  |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 32 мм б) ремонт труб отопления в подвале д 76 мм в) замена подводок к батареям д.20 мм г) установить шаровые краны на стояки отопления д 20 мм на чердаке дома д) ревизия задвижке. Д 80 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков |  |  | монтажники с.т.о. |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | Согласно договора | Служба ВДПО |
| 6. | 7.Оказание услуг паспортной службы |  |  | паспортистка |
| 7. | 8. Заключение договоров на техническое обслуживание жил. Фонда с собственниками, работа с технической документацией |  |  | Инженер |
| . |  |  |  |  |
| .8 | Проведение технических осмотров |  | 2раза в год | Мастер |