- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 37  по ул. Маяковского  на  2016 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки Исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт мягкой кровли б) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования в) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления г) промывка и опрессовка системы центрального отопления д) произвести косметический ремонт подъезда е) произвести ремонт наружных стен и швов | . 30м/п . | Согласно посту-пивших заявок Согласно посту-пивших заявок 1-ый,4-ый квар. 2-ой,3-ий квартал 2-ой,3-ий кварт. 3-ий квартал | плотники плотник монтажники теплослужбы Монтажники теплослужбы маляры штукатур |
| 3 | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 32 мм б) ремонт и ревизия задвижек отопления д.50 мм и д.80 мм в узле управления. Набивка сальников, смазка штоков в) замена задвижек д.50 мм на системе горячего водоснабжения г) замена стальных труб д.25 мм д.20 мм на горячем водоснабжении. д) замена вентилей д.20 мм д.15 мм в подвале дома на горячем водоснабжение. ж) замена кранов Маевского для стравливания воздуха на чердаке дома для стравливания воздуха. е) врезка вентилей д.20 мм д.15 мм на подаче и обратке в подвале дома на отоплении. ж) замена задвижки д. 80 мм на системе отопления д. 50 мм з) замена стальных труб на системе отопления д.25 мм д.20мм д.15 мм | 20м/п 6 шт. 4шт. 1 шт. 7 м 8 м 1 шт. 1 шт. 4 шт. 3 шт. 4 шт. 1 шт. 1 шт. 4 м 11 м 6 м | 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 2-ой квартал 3-ий квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажник теплослужбы |
| 4 | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  |  | Служба ВДПО |
|  | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) выкашивание зеленой зоны дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования е) установка и ремонт бумов на бельевых площадках ж) установка лавочек з) привоз песка и) уборка дворовой территории от снега к) ликвидация скользкости л) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | 1шт. 3-шт. | по мере необходимости по мере необходимости 3-ий квартал 2-ой квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 2-ой квартал По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие плотники маляра плотники плотник дворник дворник плотники |
| 6 | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 7. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | 1-ый квартал | Инженер |
| 8. | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | Мастер |