- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме №. 1 6 по улице Садовой  на  2016 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | ежемесячно | Круглосуточно АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации Ремонт мягкой кровли Ремонт кровли на лоджиях Ремонт кровли над балконом. г) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования Ремонт подъездов. д) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления з) промывка и опрессовке систем центрального отопления о) произвести ремонт вытяжных труб | 150м2 4шт 1 шт. 2,08кв. 2шт. | 2,3квартал 2,3квартал 2,3квартал 4квартал 2,3квартал 3,4квартал 2,3квартал 2,3квартал | плотники плотники плотники маляры Монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 32 мм б/водопроводных труб д 20 д) ревизия задвижек д 80 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков | 30 п/м 30п/м 6шт | 1-4квартал 1-4квартал 2,3квартал | монтаж ники с.т.о монтажники сто монтажники теплослужбы. |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | 2квартал | Служба ВДПО |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) скашивание дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования и) привоз песка к) ремонт штакетной изгороди л) уборка дворовой территории от снега м) ликвидация скользкости н) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек. |  | По мере необходимости По мере необходимости 2-кварт. 2-кварт. По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | Дворник Подсобные рабочие Подсобные рабочие маляры дворник дворник плотники |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  |  | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  |  | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2раза в год | Мастер |