- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 16  по ул.  Школьная  на  2016 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт мягкой кровли б) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования в) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления г) промывка и опрессовка систем центрального отопления | . | Согласно поступивших заявок Согласно поступивших заявок 1-ый,4-ый квартал 2-ой и 3-ий квар. | плотники Плотник Монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 3. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 32 м б) ремонт и ревизия задвижек д 80 мм и д. 50 мм в узле управления, отоплением, набивка сальников, смазка штоков, замена болтов на сальниковых крышках. в) замена задвижки в узле управления д.80 мм д.50 мм г) замена стальных труб на системе отопления д.57 мм д.40 мм д.25 мм | 20 п/м 8 шт. 1 шт. 1 шт. 4 м 15 м 15 м | 2-ой квартал 3-ий квартал 2-ой квартал 2-ой квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 4. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | 3-ий квартал | Служба ВДПО |
| 5. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) выкашивание зеленой зоны дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования е) установка лавочек ж) привоз песка з) уборка дворовой территории от снега и) ликвидация скользкости з) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | 1- шт. | По мере необходимости По мере необходимости 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 2-ой квартал По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие плотники маляра плотник дворник дворник плотники |
| 6. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 7. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | 1-ый квартал | Инженер |
| 8. | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | Мастер |