- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 15 по ул. Текстильщиков  на  2016 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт мягкой кровли б) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования в) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления г) ремонт цоколя д) промывка и опрессовка систем центрального отопления е) произвести ремонт козырьков ж) произвести ремонт наружных стен з) произвести ремонт вытяжных труб | 2-ой под-д | Согласно посту- пивших заявок Согласно посту-пивших заявок 1-ый-4-ый квар. 3-ий квартал 2-ой и 3-ий квартал 2 квартал 2-ой квартал | плотники плотники монтажники теплослужбы штукатуры монтажники теплослужбы каменщик каменщик, штукатур |
| 3. | Ремонт входных ступеней |  |  | каменщик |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) замена водопроводных труб д.32 мм б) врезать вновь на трубах горячего водоснабжения задвижки д.80 мм д.50 мм в) замена стальных труб д.57 мм д.32 мм д.25 мм на горячем водоснабжении. г) ревизия и ремонт задвижек д 80 мм и д. 50 мм в узлах управления, набивка сальников, смазка штоков. д) замена вентилей д.25 мм, д.15 мм на стояках горячего водоснабжения. е) замена задвижки на системе отопления д.80 мм ж) замена стальных труб на отоплении д.57 мм д.32 мм д.25 мм д.20 мм з) замена задвижек д.50 мм на системе отопления и) замена вентилей на системе отопления д.20 мм д.15 мм | 20м/п 1 шт. 1 шт. 6 м 7 м 8 мм .2 шт. 20 шт. 3 шт. 2 шт. 2 м 4 м 3 м 6 м 4 шт. 3 шт. | 3-ий квартал 2-ой квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 2-ой квартал 3-ий квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы Монтажники теплослужбы Монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы. Монтажники теплослужбы |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  |  | Служба ВДПО |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) выкашивание зеленой зоны дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования е) установка лавочек ж) привоз песка з) уборка дворовой территории от снега и) ликвидация скользкости к) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | 2 шт. | по мере необходимости по мере необходимости 3-ий квартал 2-ой квартал 3-ий квартал 2-ой квартал По мере необхо-димости По мере необходимости По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие плотники маляры плотники дворник дворник плотник |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | 1-ый квартал | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | Мастер |