- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 1 по ул. Заводской  на  2017год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполни тель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | январь | декабрь | круглосуточно АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт мягкой кровли б) укрепление металлических свесов в) Ремонт межпанельных швов г) замена разбитых стекол в окнах в помещениях общего пользования д) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления д) промывка и опрессовке систем центрального отопления | Согл. Поступивших заяавок. согл. поступивших заявок 2 п/м 1,04кв.м. | июнь январь апрель январь апрель апрель | сентябрь декабрь октябрь декабрь октябрь сентябрь | плотники жестян- щик штукатуры плотник монтажники теплослужбы монтажники с.т.о. |
| 3. | Ремонт входных ступеней | под.№1 1шт. | апрель | сентябрь | каменщик |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 32 мм б) ремонт труб отопления в подвале д 15 мм в) замена подводок к батареям д.15 мм г) ревизия задвижек д 80 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков | 16 п/м 6 под 8 п/м 4 п/м 4 шт. | январь май апрель апрель | декабрь август май сентябрь | монтажники с.т.о. монт.теплослужбы монт.теплослужбы монт.теплослужбы |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов | Соглас. договора |  |  | Служба ВДПО |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) скашивание дворовой территории в)очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства г) Установка скамеек д) сдвижка и подметание снега при снегопаде е) ликвидация скользкости ж) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | 1 шт. | январь по мере необходимости апрель май по мере необходимости по мере необходимости по мере необходимости | декабрь октябрь июнь | дворник дворник дворник, плотник плотник дворник дворник работники ООО «НГ» |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  | январь | декабрь | паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | январь | декабрь | инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | январь | декабрь | мастер участка |
| 10. | Надзор за проведением аварийно-восстановительных работ, ремонтом подъездов, работа с жителями по участкам |  | январь | декабрь | главный инженер, мастер, |