- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме  по ул.  Маяковского  д 11 на   2018 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а ) частичный ремонт шиферной кровли б) произвести ремонт конька в ) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования г) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления ж) промывка и опрессовке систем центрального отопления з) произвести ремонт оголовков вытяжных труб | 3,5кв.м 20 м. . 2 шт. | 2,3квартал 3 квартал По мере поступления заявок ежемесячно 2,3 квартал 2,3 квартал | плотник плотник плотник Монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы каменщики |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а ) водопроводных труб д25мм в) замена подводок к батареям д.20 мм г) ремонт и ревизия задвижек д 50 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков д)установить шаровые краны на стояки отопления д 20мм на чердаке дома | 2 0 кв.м. 2 шт. 1.шт. | 2 квартал По мере поступления заявок 2,3 квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | Согласно договора | Служба ВДПО |
| 6. 7 8 9 | а) уборка мусора с газона б)скашивание дворовой территории в) привоз песка в) ликвидация скользкости г) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек Оказание услуг паспортной службы Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией Проведение технических осмотров | . | по мере необходимости 1,4 квартал по мере необходимости по мере необходимости постоянно ежеквартально 2 раза в год | дворник Подсобные рабочие Подсобные рабочие плотник Паспортисты Инженер Мастер |
| . |  |  |  |  |