- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 1 по ул.Садовой  на  2018 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | ежемесячно | Круглосуточно АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации д) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления е) ремонт кладки подвальных окон. ж) промывка и опрессовке систем центрального отопления з) произвести ремонт вытяжных труб | . 2шт . | 1-4 квартал. 2квартал 2квартал 2,3квартал | Монтажники теплослужбы каменщики Монтажники Теплослужбы. Каменщики. . |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 20 мм ревизия задвижек д 50 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков Замена вентилей на чердаке д 15мм-2шт,в узле управления д20мм-1шт | 2шт . | По заявкам 2,3квартал | монтажники с.т.о. монтажники сто . |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | 2раза в год | Служба ВДПО |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) скашивание дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования ж) установка лавочек и) привоз песка л) уборка дворовой территории от снега м) ликвидация скользкости н) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек |  | По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости 2-кварт. 2-кварт 2 кв 2-кварт. По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | Подсобные рабочие Подсобные рабочие Подсобные рабочие плотники маляры плотники Подсобные рабочие Подсобные рабочие Подсобные рабочие плотники. |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  |  | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  |  | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2раза в год | Мастер |