- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 25  по  ул.  Школьной    на  2018 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации Проверка вентканалов а) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования б) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления в) ремонт цоколя г) промывка и опрессовка систем центрального отопления Замена вентилей д 15мм- Замена вентилей д 20мм д) ремонт цоколя | . 4 4 | Согласно договору Согласно посту-пивших заявок 1-ый – 4-ый кв. 3-ий квартал 1-ый – 4-ый кв. 2,3квартал 3-ий квартал | плотник Монтажники теплослужбы штукатур Монтажники теплослужбы « штукатуры |
| 3. | Ремонт входных площадок | 1 | . | каменщик |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) замена труб основного водопровода в подвале б) водопроводных труб д 32 мм в) замена задвижки в узле управления д.80 мм г) замена шаровых кранов на стояках отопления д 20 мм на чердаке дома. д) ремонт и ревизия задвижек д 80 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков. е) прочистка фильтров перед тепловыми счетчиками ж) на чердаке замена стальных труб д.25 мм на системе отопления | 63м/п . 2 шт. . | 4-ый квартал 2-ой квартал 2-ой квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал | Монтажники с.т.о. монтажники с.т.о. монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 5. | Проверка вентиляционных каналов |  | Согласно договора | Служба ВДПО |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) выкашивание зеленой зоны дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования е) установка лавочек ж) привоз песка з) уборка дворовой территории от снега. и) ликвидация скользкости к) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | 3 шт. | По мере необходимости По мере необходимости 3-ий квартал 2-ой квартал 2-ой квартал 2-ой квартал По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие плотники маляры плотник дворник дворник плотники |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | 1-ый квартал | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | Мастер |