- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 31  по ул. Маяковского   на  2019 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | Круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт мягкой кровли б) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования в) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления г) промывка и опрессовка систем центрального отопления |  | Согласно поступивших заявок Согласно поступивших заявок 1-ый-4-ый квартал 2-ой-3-ий квартал | Плотник Плотник Монтажники Теплослужбы Монтажники теплослужбы |
| 3. | Ремонт входных ступеней |  |  | каменщик |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 32 мм б) замена стальных труб отопления в подвале д. 76 мм д.20 мм д.15 мм в) замена стальных труб горячего водоснабжения д.40 мм д.32 мм д.25 мм в подвале дома на сварке г) замена шаровых кранов на горячем водоснабжении в подвале дома д.25 мм д.20 мм д) врезать вновь шаровой кран д.50мм на трубах отопления на сварке в подвале. е) провести ремонт и ревизию задвижек д.80 мм д.50 мм в узлах управления, набивку сальников, смазку штоков. ж) замена труб горячего водоснабжения д.40 мм с отводами | 20м/п 40 м 15 м 12 м 8 м 6 м 12 м . 2 шт. 3 шт. . . 2 шт. 16 шт. | 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы Монтажники теплослужбы Монтажники теплослужбы |
| 5. | Проверка вентиляционных каналов |  | Согласно договора | Служба ВДПО |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) выкашивание зеленой зоны дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования е) привоз песка ж) уборка дворовой территории от снега з) ликвидация скользкости и) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек |  | по мере необходимости по мере необходимости 2-й квартал 2-й квартал 2-ой квартал По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие плотники маляра дворник дворник плотники |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | 1-ый квартал | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | Мастер |