- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме  по ул.   Октябрьская   д 4 на  2019 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. 3. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а ) частичный ремонт шиферной кровли б) произвести ремонт конька в) ремонт оголовков вытяжных кирпичных труб г) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования е) укрепление водосточных труб, колен и воронок ё) установка лавочек ж) промывка и опрессовка систем центрального отопления з) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления и) запуск системы центрального отопления к) ремонт входных ступеней | 30 кв.м. 4 шт. 2 шт. 1-6 под. | По мере поступления заявок 3квартал 2,3 квартал По мере поступления заявок По мере необходимости 2,3 квартал 2-3квартал 2,3 квартал По распоряжению 2, 3 квартал | плотник плотник каменщики плотник жестянщик плотник монтажники теплослужбы монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы каменщик |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а ) водопроводных труб д25мм б) ремонт и ревизия задвижки на водопроводе в узле управления в) замена подводок к батареям д.20 мм г) установить сливные вентиля в узле управления д) ремонт и ревизия задвижек д 100 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков е) замена задвижки д – 80мм в узле управления | 24 м 4 шт. 2 шт. 2 шт. | 2 квартал 3 квартал По мере поступления заявок 2квартал 2,3 квартал 2,3 квартал | монтажники с.т.о. монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | Согласно договора | Служба ВДПО |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) скашивание дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г ) окраска дворового оборудования д ) привоз песка е) уборка дворовой территории от снега ё) ликвидация скользкости ж) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | . | по мере необходимости по мере необходимости 3 квартал 3 квартал 1-4 квартал 1-4 квартал По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие маляры подсобные рабочие дворник дворник плотники |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | По мере необходимости | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | Мастер |