- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 8 по ул. Октябрьской  на 2018год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | ежемесячно | Круглосуточно АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт мягкой кровли в) укрепление водосточных труб, колен и воронок г) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования д) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления Замена задвижки д 80мм Замена вентилей в подвале на трубах отопления д 15мм-4шт Д20-6шт з) промывка и опрессовке систем центрального отопления к) произвести ремонт козырьков л) произвести косметический ремонт подъезда м) произвести ремонт наружных стен и швов о) произвести ремонт вытяжных труб | 150квм. 1,04кв .м . 2шт | По заявкам По заявкам 2,3квартал 2,3квартал 2,3квартал 2,3кв. | плотники Плотник Монтажники теплослужбы « монтажники теплослужбы каменщики |
| 3. | Ремонт входных ступеней |  |  |  |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 32 мм б) ремонт труб отопления в подвале д 76 мм в) замена подводок к батареям д.20 мм г) установить шаровые краны на стояки отопления д 20 мм на чердаке до для слива д) ревизия задвижек д 80 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков Замена задвижек отопления д80 Замена задвижек отопления д 50 | 2 4 4 3 | По заявкам 2,3квартал « | монтажники с.т.о. « Монтажники Теплослужбы « |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | 2раза в год | Служба ВДПО |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) скашивание дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования д) установка и ремонт бумов на бельевых площадок е) ремонт бельевых площадок ж) установка лавочек з) установка песочниц и) привоз песка к) ремонт штакетной изгороди замена столбиков л) уборка дворовой территории от снега м) ликвидация скользкости н) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | . 12шт | По мере необходимости По мере необходимости 2-кварт. 2-кварт. 2-кварт. 2-кварт. 2,3кв. По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие плотники маляры плотник рабочие плотник дворник дворник плотник |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  |  | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  |  | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2раза в год | Мастер |