- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 1  по улице  Шахтерской   на 2019год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | ежемесячно | Круглосуточно АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт металлической кровли г) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования д) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления е)Замена вентиля на чердаке д15мм Замена вентиля для слива д20мм з) промывка и опрессовке систем центрального отопления о) произвести ремонт вытяжных труб | 6кв.м. 2 2 1шт | 2,3квартал 2,3квартал 2,3кв 2,3кв. 2,3 квартал 2,3 кв | жестянщик Монтажники теплослужбы « « монтажники теплослужбы каменщики |
| 3. |  | . |  |  |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 32 мм б) ремонт труб отопления в подвале д 76 мм г) установить шаровые краны на стояки отопления д 20 мм на чердаке дома д) ревизия задвижек д 80 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков | . 2шт | По заявкам 2,3квартал | монтажники с.т.о Монтажники теплослужбы. |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | Согласно договора | Служба ВДПО |
|  | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) скашивание дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника д) окраска дворового оборудования е) ремонт штакетной изгороди ж) установка лавочек л) уборка дворовой территории от снега м) ликвидация скользкости н) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | 40п/м | По мере Необходимости По мере необходимости 2-кварт. 2-кварт. 2квартал По мере необходимости По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие плотники маляры плотник дворник плотник |
| Паспортисты | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | паспортистки |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  |  | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2раза в год | Мастер |