- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме  по ул.  Школьная   д 13  2019 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а ) частичный ремонт шиферной кровли б) произвести ремонт конька в ) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования г) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления д) ремонт цоколя е) изоляция труб отопления верхнего розлива на чердаке ж) промывка и опрессовке систем центрального отопления | 10 кв.м. . | По мере поступления заявок 3квартал По мере поступления заявок 2,3квартал 3 квартал 2,3 квартал 2,3 квартал | плотник плотник плотник Монтажники теплослужбы штукатур монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а ) водопроводных труб д25мм в) замена подводок к батареям д.20 мм г) ревизия задвижек д 50 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков д)установить шаровые краны на стояки отопления д 20мм на чердаке дома е ) установить сливные вентиля в узле управления | 16кв.м. 2 шт. | 2квартал По мере поступления заявок 2,3квартал 2 квартал 2,3 квартал | монтажники монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | Согласно договора | Служба ВДПО |
| 6. | а) уборка мусора с газона б) скашивание дворовой территории в) ликвидация скользкости г) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек ж) привоз песка | . | по мере необходимости по мере необходимости по мере необходимости 2 квартал | дворник Подсобные рабочие Подсобные рабочие плотник |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | Ежеквартально | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год. | Мастер |