- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 27 Б по ул. Школьная   на  2019 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт шиферной кровли б) произвести ремонт конька в) замена водосточных труб. г) ремонт водосточных труб, колен и воронок д) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования е) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления ж) ремонт цоколя з) промывка и опрессовка систем центрального отопления | 20м/п 3 шт. 3 шт. . 80м/п | Согласно посту-пивших заявок 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал Согласно поступивших заявок 1-ый,4-ый квар. 2-ой,3-ий квар. 2-ой и 3-ий квар. | плотники плотник жестянщик Жестянщик Плотник Монтажники теплослужбы штукатуры монтажники теплослужбы |
| 3. | Ремонт входных ступеней |  |  | каменщик |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 32 мм б) замена вентиля для слива теплоносителя д.20 мм в узле управления в) замена вентиля д.15 мм на чердаке дома для стравливания воздуха. г) ремонт и ревизия задвижек д 80 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков, замена болтов на сальниковых крышках. д.) замена стальных труб на системе отопления д.76 мм д.25 мм | 30 п/м 1 шт. 1 шт. 2 шт. 3 м 6 м | 2-ой квартал 2-ой квартал 2-ой квартал 2-ой квартал 2-ой квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 5. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) выкашивание зеленой зоны дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования е) привоз песка ж) уборка дворовой территории от снега з) ликвидация скользкости и) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек |  | По мере необходимости По мере необходимости 3-ий квартал 3-ий квартал 2-ой квартал По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие плотники маляра дворник дворник плотник |
| 6. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 7. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | 1ый квартал | Инженер |
| 8. | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | Мастер |