- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 4 по ул. Текстильщиков  на  2019 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт шиферной кровли б) произвести ремонт конька в) замена металлических свесов г) укрепление водосточных труб, колен и воронок д ) замена водосточных труб е) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования ё) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления ж) промывка и опрессовке систем центрального отопления и) произвести ремонт оголовков вытяжных труб | 15 кв. м. 25 м 4 шт. | по мере поступления заявок 2,3квартал 2-3квартал Один раз в год 2 3 квартал по мере поступления заявок 2,3 квартал 2-3квартал 2-3квартал | плотник плотник плотник, жестянщик жестянщик жестянщик плотники монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы каменщик |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 25мм б) замена подводок к батареям д.20 мм в) установить шаровые краны на стояки отопления д 20 мм на чердаке дома г) установить сливные вентиля в узле управления д) ремонт и ревизия задвижек д 80 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков е ) замена задвижки д – 80 мм в узле управления | 40 п/м 6 шт. 2 шт. 4 шт. 1шт. | По мере поступления заявок 2,3 квартал 2, 3 квартал 2,3 квартал 2,3 квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | Согласно договора | Служба ВДПО |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) скашивание дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования е) привоз песка ё ) установка лавочек ж) уборка дворовой территории от снега з) ликвидация скользкости и) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | . | по мере необходимости по мере необходимости 2 квартал 3 квартал 2 квартал 2,3 квартал 1-4 квартал по мере необходимости по мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие подсобные рабочие маляры рабочие плотники дворник дворник плотники |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | Ежеквартально | инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2рвза в год | мастер |